Тепло, безопасность и комфорт в наших домах.

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность. 

Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении простых требований.

Если вы живете в частном или в зимнем доме на даче, перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в течение отопительного сезона нужно еще раз вычистить сажу. Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.       

Оставленные над печами для просушки домашние вещи и другие сгораемые материалы также приводят к трагедиям.

Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, занавески и другие сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного - полутора метров от стен топящейся печи. 
Неразумно располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе – это тоже может вызвать возгорание от близости с огнем. 

Нельзя применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за ними малолетним детям!

При эксплуатации электрообогревателей.

Крайне опасно пользоваться электрообогревателями кустарного производства.

Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными розетками.

Опасно включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей. Первым признаком неисправности электроприбора или перегрузки сети является нагрев проводов, электровилки или розетки.

Нельзя пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов. 
Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.
Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать все электронагревательные приборы. 

Наиболее безопасными в эксплуатации признаны масляные радиаторы.

Обогреватели нужно устанавливать вдали от штор, постельного белья и мебели. Запрещается для обогрева помещений или сушки белья использовать газовую плиту. Может произойти затухание огня из-за сквозняка или кратковременного перебоя подачи газа. В этом случае может возникнуть опасность отравления газом, а также взрыв скопившейся воздушно-газовой смеси.
Также необходимо содержать в пожаробезопасном состоянии чердачные и подвальные помещения зданий. Двери чердаков и подвалов должны быть закрыты на замки, окна остеклены. В случае обнаружения незапертых дверей или не остекленных окон, сообщайте об этом в управляющую жилищную организацию.

Помните пожар легче предупредить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
Территориальный отдел по Курортному району

                                                            УГЗ Главного управления МЧС России 
                                  по г. Санкт-Петербургу
