ПАМЯТКА

НАСЕЛЕНИЮ   ПО   СОБЛЮДЕНИЮ

МЕР   ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ   В   БЫТУ

1. Применяйте электрические приборы только промышленного изготовления.

2. Не перегружайте электрическую сеть.

3. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы.

4. При использовании нагревательных приборов изолируйте их от горючих

материалов.

5. Не курите вблизи горючих материалов!

6. Не оставляйте малолетних детей без присмотра.

- Действия при пожаре:

1. Сообщите о пожаре по телефону "112 или 101".

2. Эвакуируйте людей (оповестите о пожаре соседей).

3. Обесточьте помещение; покидая его, плотно закройте за собой двери.

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму двигайтесь ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Запрещается:

- Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

- Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития (в течение 10 секунд!).

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Курортного района»