## 06.2024
Плановый вывод в ремонт оборудования в июне 2024 г. по состоянию на 18.06.2024г
№ РЭС | Источник питания | Перечень энергообъек-тов, подлежащих отключению (ВЛ, КЛ, КР, КУО и т.п.) | Вид работ фактический | Дата проведения работ | Период проведения работ |  | Потребитель |  |  | катего-рия надеж-ности | Примечание (в т.ч. указывать для потребителей 2 кат.: снижение или отключение) | № договора
[5 empty] | по __ ч ___ мин | по __ ч ___ мин | наименование | Объект | Адрес
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900488 /Затонских Елена Викторовна/ | Комарово п, Васильева ул, д.12 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Ерёмин Олег Евгеньевич | 9-500 | Комарово п, Выборгская ул, д.2 | III |  | 016\00900500
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Луценко Аркадий Михайлович | 9-505 | Комарово п, Выборгская ул, д.10 | III |  | 016\00900505
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Луценко Аркадий Михайлович | 9-506 | Комарово п, Выборгская ул, д.10 | III |  | 016\00900506
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900505 /Кушева Ольга Валерьяновна/ | Комарово п, Выборгская ул, д.10 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900506 /Кушева Ольга Валерьяновна/ | Комарово п, Выборгская ул, д.10 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Скобова Марина Евгеньевна | 9-511 | Комарово п, Выборгская ул, д.17 | III |  | 016\00900511
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Морозова Рэмма Сергеевна | 9-512 | Комарово п, Выборгская ул, д.19 | III |  | 016\00900512
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Першина Евгения Викторовна | 9-513 | Комарово п, Выборгская ул, д.21 | III |  | 016\00900513
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Бакинов Кирилл Германович | 9-503 | Комарово п, Выборгская ул, д.6 | III |  | 016\00900503
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901061 /СИНЦОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА/ | Комарово п, Юрия Германа ул, д.12 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900511 /СКОБОВА МАРИНА ЕВГ.8904580666/ | Комарово п, Выборгская ул, д.17 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Дядькова Лариса Ивановна | 9-514 | Комарово п, Выборгская ул, д.13 | III |  | 016\00900514
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 183 | Комарово п, Выборгская ул, д.9 лит.К | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 190 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.Ж | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 191 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.З | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 192 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.И | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 194 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.Л | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 195 | Комарово п, Выборгская ул, д.6 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 196 | Комарово п, Ю.Германа, д.20 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 198 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.Н | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 199 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.О | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 200 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.П | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 201 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.Р | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 202 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.С | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 203 | Комарово п, Ю.Германа, д.20 лит.Б | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 204 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 206 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.Ф | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 207 | Комарово п, Танкистов пер, д.5 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 208 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 209 | Комарово п, Танкистов пер, д.5 лит.Б | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 210 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 лит.Б | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 211 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 лит.В | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 212 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 лит.Д | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 214 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 лит.Ж | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Кохоновер Израиль Донович | 9-437 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 , лит.И | III |  | 016\00900437
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 219а | Комарово п, Выборгская ул, д.12 лит.Н | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 220 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 лит.О | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 221 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 лит.П | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 222 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 224 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.В | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 225 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.Д | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 228 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.З | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 229 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.И | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 230 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.К | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 231 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.Л | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 232 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.М | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 233 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.Н | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 234 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 лит.О | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 235 | Комарово п, Пограничная ул, д.12 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 237 | Комарово п, Пограничная ул, д.6 лит.Е | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 238 | Комарово п, Пограничная ул, д.6 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 239 | Комарово п, Пограничная ул, д.6 лит.Б | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 240 | Комарово п, Пограничная ул, д.6 лит.В | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 241 | Комарово п, Пограничная ул, д.6 лит.Д | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 247 | Комарово п, Громыхалова ул, д.11 лит.Ж | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 248 | Комарово п, Громыхалова ул, д.11 лит.Е | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 249 | Комарово п, Громыхалова ул, д.11 лит.Д | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 251 | Комарово п, Громыхалова ул, д.11 лит.Б | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 252 | Комарово п, Громыхалова ул, д.11 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Варлет Татьяна Георгиевна | 9-591 | Комарово п, Выборгская ул, д.16 лит.Б | III |  | 016\00900591
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 256 | Комарово п, Танкистов пер, д.11 лит.Б | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 257 | Комарово п, Танкистов пер, д.11 | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 258 | Комарово п, Танкистов пер, д.11 лит.В | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 273 | Комарово п, Пограничная ул, д.15 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 306 | Комарово п, Выборгская ул, д.22 лит.А | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Затонских Елена Викторовна | 9-488 | Комарово п, Васильева ул, д.12 лит.А | III |  | 016\00900488
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Воробей Олег Фёдорович | 0900495 | Комарово п, Выборгская ул, д.9 лит.А | III |  | 016\00900495
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Порываев Борис Николаевич | 9-507 | Комарово п, Выборгская ул, д.11 | III |  | 016\00900507
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900507 /ПОРЫВАЕВ - -/ | Комарово п, Выборгская ул, д.11 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Лебедева Ирина Никол. | 9-1058 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 | III |  | 016\00901058
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Месхиев Дмитрий Дмитриевич | 9-1059 | Комарово п, Танкистов пер, д.4 лит.А | III |  | 016\00901059
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Спиров Юрий Евген. | 9-1060 | Комарово п, Танкистов пер, д.8 | III |  | 016\00901060
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Шашков Дмитрий Иван. | 9-1061 | Комарово п, Ю.Германа, д.12 | III |  | 016\00901061
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Варгин Юрий Николаевич | 9-1062 | Комарово п, Ю.Германа, д.14 , лит.А | III |  | 016\00901062
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Эгель Орест Львович | 9-1063 | Комарово п, Ю.Германа, д.15 | III |  | 016\00901063
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Баяндурова Нонна Никол. | 9-1064 | Комарово п, Ю.Германа, д.15 | III |  | 016\00901064
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Зингаревич Галина Владимировна | 9-1065 | Комарово п, Ю.Германа, д.21 | III |  | 016\00901065
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Спирова Наталья Серг. | 9-1066 | Комарово п, Ю.Германа, д.22 | III |  | 016\00901066
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Абаренкова Нина Игоревна | 9-1067 | Комарово п, Ю.Германа, д.24 | III |  | 016\00901067
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Абаренкова Нина Игоревна | 9-1068 | Комарово п, Ю.Германа, д.24 | III |  | 016\00901068
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Милицков Игорь Геннадьевич | 9-1116 | Комарово п, Цветочная ул, д.36 лит А | III |  | 016\00901116
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Слободин Валентин Валентинович | 9-1118 | Комарово п, Цветочная ул, д.38 лит.А | III |  | 016\00901118
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901227 /Чернова Софья Семеновна/ | Комарово п, Пограничная ул, д.14 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901118 /СЛОБОДИН-Д ВАЛЕНТИН ВАЛЕЛЕНОВИЧ/ | Комарово п, Цветочная ул, д.38 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 223 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901062 /ВАРГИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ/ | Комарово п, Юрия Германа ул, д.14 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900495 /ВОРОБЕЙ-Д ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ/ | Комарово п, Выборгская ул, д.9 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901066 /СПИРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА/ | Комарово п, Танкистов ул, д.6 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 213 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 лит.Р | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 197 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.М | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901060 /СПИРОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ/ | Комарово п, Танкистов ул, д.8 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 250 | Комарово п, Громыхалова ул, д.11 лит.В | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901059 /МЕСХИЕВ-Д ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ/ | Комарово п, Танкистов ул, д.4 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901116 /МИЛИЦКОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ/ | Комарово п, Цветочная ул, д.36 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901065 /ЯКОВЕНКО В. А./ | Комарово п, Юрия Германа ул, д.21 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901064 /БАЯНДУРОВА НОННА НИКОЛАЕВНА/ | Комарово п, Юрия Германа ул, д.15 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900429 /Кохоновер Михаил Израйлевич/ | Комарово п, Выборгская ул, д.12 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Харламова Анна Александровна | 9-504 | Комарово п, Выборгская ул, д.8 | III |  | 016\00900504
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900504 /Харламова Анна Александровна/ | Комарово п, Выборгская ул, д.8 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Соколова Валерия Дмитриевна | 9-2263 | Комарово п, Пограничная ул, д.10 | III |  | 016\00902263
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00902263 /Соколова Валерия Дмитриевна/ | Комарово п, Пограничная ул, д.10 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900437 /Кохоновер Михаил Израйлевич/ | Комарово п, Громыхалова ул, д.16 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00901063 /ЭГЕЛЬ ОРЕСТ ЛЬВОВИЧ/ | Комарово п, Юрия Германа ул, д.15 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Булгакова Мария Александровна | 9-502 | Комарово п, Громыхалова ул, д.15 | III |  | 016\00900502
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900502 /БАТУРИН-Д ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ/ | Комарово п, Громыхалова ул, д.15 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Кохоновер Израиль Донович | 9-429 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 | III |  | 016\00900429
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 227 | Комарово п, Пограничная ул, д.7 | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900514 /ДЯДЬКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА/ | Комарово п, Выборгская ул, д.13 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900591 /ВАРЛЕТ-Д ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА/ | Комарово п, Выборгская ул, д.16 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Кузнецов Владимир Юрьевич | 9-510 | Комарово п, Выборгская ул, д.14 | III |  | 016\00900510
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900510 /КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ/ | Комарово п, Выборгская ул, д.14 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900512 /МОРОЗОВА РЭММА СЕРГЕЕВНА/ | Комарово п, Выборгская ул, д.19 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900513 /ПЕРШИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА/ | Комарово п, Выборгская ул, д.21 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900438 /Кохоновер Израиль Донович/ | Комарово п, Выборгская ул, д.12 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ДАЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИГОРОДНОЕ" | Дача 193 | Комарово п, Танкистов пер, д.3 лит.К | III |  | 78250000304905
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900500 /ЕРЕМИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ/ | Комарово п, Выборгская ул, д.2 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Кохоновер Израиль Донович | 9-438 | Комарово п, Выборгская ул, д.12 , лит. К | III |  | 016\00900438
КРЭС | ТП-819 | ВЛ, КЛ, КР | Технические работы в РУ-0,4кВ | 2024-06-20 | 09-00 | 18-00 | Население СПб (Северное отделение) | 016\00900503 /БАКИНОВ КИРИЛЛ ГЕРМАНОВИЧ/ | Комарово п, Выборгская ул, д.6 | III |  | КОМАРОВО : КУРОРТНЫЙ